## Tabellen
0. Allgemeine Angaben | [29 empty] | Prüftabelle Version 2
Projekt:
Bieter:
Sonstiges:
1. Verlegen von Baustahlmatten
1.1 Aufwandswerte in STd/to für das Verlegen von Matten | [22 empty] | AW für Verlegen (Std/to) |  | Verlegeaufwand (Gesamtstunden) |  | EHP- LOHN1 (schneiden, biegen, verlegen) |  | EHP-Lohn gem Angebot | Unter-/ Über-deckung
|  |  | Menge [in Tonnen] | [13 empty] | AW | M-Fakt | Faktor Int. 1 | Faktor Int. 2 |  |  | von | bis | von | bis | von | bis
| Baustahlmatten waagrecht verlegt |  | 1 | [13 empty] | 12 | 1.15 | 1 | 1 |  |  | 12.65 | 14.95 | 12.65 | 14.95 | 398.3232 | 672.6005 |  | 0
| Baustahlmatten senkrecht verlegt |  | 1 | [13 empty] | 11 | 1.15 | 1.3 | 1.3 |  |  | 14.95 | 17.94 | 14.95 | 17.94 | 470.7456 | 807.1206 |  | 0
SUMME |  |  | 2 | [19 empty] | Lohnstd. Baust.: |  | 27.6 | 32.89 |  |  |  | 0
[23 empty] | Durchschn. AW: |  | 13.8 | 16.445 |  | Deckungsbeiträge | ---
[27 empty] | (1) Basis: | 2020-05-01
2. Bearbeiten und Verlegen von Stabstahl im Hochbau | [29 empty] | Prüftabelle Version 2
2.0 Angaben zum Projekt |  | bitte wählen (Drop-Down-Liste) |  | für Verlegen |  |  | für Biegen |  |  | für MLP |  |  |  |  | Zufallszahlen Verlegen |  |  | von | bis
Bauwerksart |  | 2: Büro- oder Schulbau |  | 1.05 |  |  | 1.05 | [7 empty] | Untere Variable |  |  | 0.97 | 1
Bauwerkcharakteristik |  | 2: Durchschnitt |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | Obere Variable |  |  | 1 | 1.03
Bauwerks- und Biegeform |  | 1: Normal (gerade Stäbe>80%) |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | Zufallszahlen S+B |  |  | von | bis
[15 empty] | Untere Variable |  |  | 0.95 | 1.1
[15 empty] | Obere Variable |  |  | 1 | 1.1
[15 empty] | Zufallszahlen MLP-V |  |  | von | bis
[15 empty] | Untere Variable |  |  | 0.97 | 1
|  |  |  | 1.05 | 1.04 | 1.0599 | 1.05 | 0.97855 | 1.2075 | 1 | 0.984 | 1.0225 | MLP-V |  | Obere Variable |  |  | 1 | 1.03
|  |  |  | 1 | 0.989 | 1.0093 | 1 | 0.93195 | 1.15 | 1 | 0.973 | 1.0218 | MLP-S+B
2.1 Aufwandswerte für das Verlegen von Stabstahl nach Durchmesser-Gruppen | [20 empty] | AW für S+B (Std/to) |  | AW für Verlegen (Std/to) |  | Verlegeaufwand (Gesamtstunden) |  | EHP- LOHN1 (schneiden, biegen, verlegen) |  | EHP-Lohn gem Angebot | Unter-/ Über-deckung
Position | Beschreibung |  | Menge [in Tonnen] | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 26 mm | 30 mm | 36 mm | 40 mm | Summe | DN | AW-S | AW-V | M-Fakt | Faktor Int. 1 | Faktot Int. 2 | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis
01 | 8 und 10 mm |  | 1 | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9.4843 | 4.2 | 15.6 | 1.15 | 1 | 1.2 | 4.7264 | 5.8322 | 18.6576 | 22.8175 | 18.6576 | 22.8175 | 771.4414 | 1342.407 |  | 0
02 | 12 bis 16 mm |  | 1 | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.5207 | 2.6 | 10.8 | 1.15 | 1 | 1.2 | 2.9259 | 3.6104 | 12.9168 | 15.7967 | 12.9168 | 15.7967 | 520.5986 | 906.2198 |  | 0
03 | 20 bis 30 mm |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% | 100% | 22.0739 | 2.225 | 7.5 | 1.15 | 1 | 1.1 | 2.5039 | 3.0897 | 8.97 | 10.0558 | 8.97 | 10.0558 | 379.8975 | 619.7339 |  | 0
04 | 36 und 40 mm |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 100% | 36.1712 | 1.9875 | 9 | 1.15 | 1 | 1.1 | 2.2366 | 2.7599 | 10.764 | 12.067 | 10.764 | 12.067 | 425.985 | 692.3557 |  | 0
SUMME |  |  | 4 | [19 empty] | Lohnstd. Baust.: |  | 51.3084 | 60.737 |  |  |  | 0
[23 empty] | Durchschn. AW: |  | 12.8271 | 15.1843 | Deckung: |  | ---
[27 empty] | (1) Basis: | 2020-05-01
2.2 Aufwandswerte für das Verlegen von Stabstahl nach Positionen der LB-H (V. 20) | [20 empty] | AW für S+B (Std/to) |  | AW für Verlegen (Std/to) |  | Verlegeaufwand (Gesamtstunden) |  | EHP- LOHN1 (schneiden, biegen, verlegen) |  | EHP-Lohn gem Angebot | Unter-/ Über-deckung
Position | Beschreibung |  | Menge [in Tonnen] | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 26 mm | 30 mm | 36 mm | 40 mm | Summe | durchs. DN | AW-S | AW-V | M-Fakt | Faktor Int. 1 | Faktot Int. 2 | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis
070103V | Bewehrung Stabst.Unterbeton |  | 1 | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.6878 | 2.6 | 11 | 1.15 | 0.7 | 0.9 | 2.9259 | 3.6104 | 9.2092 | 12.067 | 9.2092 | 12.067 | 403.8536 | 738.4166 |  | 0
070105V | Bewehrung Stabst.Betonfundament |  | 1 | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100% | 16.4961 | 2.5125 | 10.15 | 1.15 | 0.8 | 1 | 2.8274 | 3.4889 | 9.7115 | 12.3717 | 9.7115 | 12.3717 | 415.8384 | 745.5459 |  | 0
070107V | Bewehrung Stabst.Fundamentplatte |  | 1 | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100% | 16.4961 | 2.5125 | 10.15 | 1.15 | 0.6 | 0.9 | 2.8274 | 3.4889 | 7.2836 | 11.1345 | 7.2836 | 11.1345 | 339.3893 | 689.8857 |  | 0
070113V | Bewehrung Stabst.Unterfangung-Fundamente |  | 1 | 0% | 0% | 45% | 25% | 15% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15.039 | 2.575 | 10.65 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 2.8977 | 3.5757 | 16.5586 | 19.4717 | 16.5586 | 19.4717 | 634.1772 | 1069.6752 |  | 0
070201V | Bewehrung Stabst.Betonwand b.3,2m |  | 1 | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12.8448 | 2.65 | 11.6 | 1.15 | 0.9 | 1.3 | 2.9821 | 3.6799 | 12.4862 | 18.3808 | 12.4862 | 18.3808 | 509.231 | 1026.2356 |  | 0
070203V | Bewehrung Stabst.Betonwand ü.3,2m (bis 6,0m) |  | 1 | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12.8448 | 2.65 | 11.6 | 1.15 | 1 | 1.45 | 2.9821 | 3.6799 | 13.8736 | 20.5016 | 13.8736 | 20.5016 | 552.9162 | 1121.6531 |  | 0
070209V | Bewehrung Stabst.Beton Brüstung/Schürze |  | 1 | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12.6413 | 2.675 | 11.7 | 1.15 | 1 | 1.15 | 3.0103 | 3.7146 | 13.9932 | 16.4001 | 13.9932 | 16.4001 | 557.7771 | 939.0045 |  | 0
070214T | Bewehrung Stabst.Beton Stützen b.3,2m |  | 1 | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15.2769 | 2.525 | 10.3 | 1.15 | 0.9 | 1.15 | 2.8415 | 3.5063 | 11.0869 | 14.4377 | 11.0869 | 14.4377 | 459.6945 | 839.4357 |  | 0
070215T | Bewehrung Stabst.Beton Stützen ü.3,2m (bis 6,0m) |  | 1 | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 18.2898 | 2.45 | 9.4 | 1.15 | 1.1 | 1.25 | 2.7571 | 3.4021 | 12.3666 | 14.3219 | 12.3666 | 14.3219 | 496.7054 | 828.586 |  | 0
070218V | Bewehrung Stabst.Beton Balk/Rost b.3,2m |  | 1 | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12.8448 | 2.65 | 11.6 | 1.15 | 1 | 1.2 | 2.9821 | 3.6799 | 13.8736 | 16.9669 | 13.8736 | 16.9669 | 552.9162 | 962.624 |  | 0
070219V | Bewehrung Stabst.Beton Balk/Rost ü.3,2m (b 6,0m) |  | 1 | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12.8448 | 2.65 | 11.6 | 1.15 | 1.1 | 1.3 | 2.9821 | 3.6799 | 15.261 | 18.3808 | 15.261 | 18.3808 | 596.6014 | 1026.2356 |  | 0
070234U | Bewehrung Stabst.f.Wandsockel |  | 1 | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.497 | 2.625 | 11.1 | 1.15 | 1 | 1.25 | 2.954 | 3.6451 | 13.2756 | 16.912 | 13.2756 | 16.912 | 532.9914 | 958.2763 |  | 0
070301V | Bewehrung Stabst.D/Kragpl.b.3,2m |  | 1 | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.497 | 2.625 | 11.1 | 1.15 | 0.65 | 1 | 2.954 | 3.6451 | 8.6291 | 13.5296 | 8.6291 | 13.5296 | 386.6837 | 806.1018 |  | 0
070302V | Bewehrung Stabst.D/Kragpl.ü.3,2m (bis 6,0m) |  | 1 | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.497 | 2.625 | 11.1 | 1.15 | 0.7 | 1.05 | 2.954 | 3.6451 | 9.2929 | 14.2061 | 9.2929 | 14.2061 | 407.5848 | 836.5367 |  | 0
070313V | Bewehrung Stabst.Plattenbalkend.b.3,2m |  | 1 | 0% | 0% | 50% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.2334 | 2.6 | 10.8 | 1.15 | 0.75 | 1.05 | 2.9259 | 3.6104 | 9.6876 | 13.8222 | 9.6876 | 13.8222 | 418.9175 | 817.3828 |  | 0
070314V | Bewehrung Stabst.Plattenbalkend.ü.3,2m (b 6,0m) |  | 1 | 0% | 0% | 50% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.2334 | 2.6 | 10.8 | 1.15 | 0.8 | 1.1 | 2.9259 | 3.6104 | 10.3334 | 14.4804 | 10.3334 | 14.4804 | 439.2537 | 846.9951 |  | 0
070316V | Bewehrung Stabst.KassettenD b.3,2m |  | 1 | 0% | 0% | 40% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15.1062 | 2.55 | 10.4 | 1.15 | 0.8 | 1.1 | 2.8696 | 3.541 | 9.9507 | 13.944 | 9.9507 | 13.944 | 425.0127 | 819.1065 |  | 0
070317V | Bewehrung Stabst.KassettenD ü.3,2m: |  | 1 | 0% | 0% | 40% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15.1062 | 2.55 | 10.4 | 1.15 | 0.85 | 1.15 | 2.8696 | 3.541 | 10.5726 | 14.5779 | 10.5726 | 14.5779 | 444.5958 | 847.6221 |  | 0
070319V | Bewehrung Stabst.Platte Aufzugsschacht |  | 1 | 0% | 0% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15.8036 | 2.55 | 10.5 | 1.15 | 1 | 1.15 | 2.8696 | 3.541 | 12.558 | 14.718 | 12.558 | 14.718 | 507.1108 | 853.9284 |  | 0
070325V | Bewehrung Stabst.Stiege b.3,2m |  | 1 | 0% | 35% | 45% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11.8026 | 3.1375 | 12.85 | 1.15 | 1.2 | 1.8 | 3.5307 | 4.3568 | 18.4423 | 28.1928 | 18.4423 | 28.1928 | 718.1275 | 1504.3394 |  | 0
070326V | Bewehrung Stabst.Stiege ü.3,2m (bis 6,0m) |  | 1 | 0% | 35% | 45% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11.8026 | 3.1375 | 12.85 | 1.15 | 1.25 | 2 | 3.5307 | 4.3568 | 19.2108 | 31.3253 | 19.2108 | 31.3253 | 742.3238 | 1645.2721 |  | 0
070405V | Bewehrung Stabst.Sargdeckel b.3,2m |  | 1 | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12.4345 | 2.7 | 11.8 | 1.15 | 1.3 | 1.55 | 3.0384 | 3.7493 | 18.3466 | 22.2934 | 18.3466 | 22.2934 | 695.9531 | 1206.0245 |  | 0
070406V | Bewehrung Stabst.Sargdeckel ü.3,2m (bis 6,0m) |  | 1 | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12.4345 | 2.7 | 11.8 | 1.15 | 1.35 | 1.6 | 3.0384 | 3.7493 | 19.0523 | 23.0125 | 19.0523 | 23.0125 | 718.1723 | 1238.3787 |  | 0
070801V | Bewehrung Schacht Stabstahl |  | 1 | 0% | 0% | 40% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100% | 16.3381 | 2.5375 | 10.25 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 2.8555 | 3.5236 | 16.5497 | 19.365 | 16.5497 | 19.365 | 632.2524 | 1062.0569 |  | 0
070802V | Bewehrung Kollektor Stabstahl |  | 1 | 0% | 0% | 40% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100% | 16.3381 | 2.5375 | 10.25 | 1.15 | 1.2 | 1.4 | 2.8555 | 3.5236 | 14.7108 | 17.491 | 14.7108 | 17.491 | 574.3507 | 977.744 |  | 0
070803V | Bewehrung Stabst.Maschinensockel |  | 1 | 0% | 0% | 40% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100% | 16.3381 | 2.5375 | 10.25 | 1.15 | 0.8 | 1.4 | 2.8555 | 3.5236 | 9.8072 | 17.491 | 9.8072 | 17.491 | 419.9461 | 977.744 |  | 0
070808V | Bewehrung Stabst.Trafoaufstellplatz |  | 1 | 0% | 0% | 40% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100% | 16.3381 | 2.5375 | 10.25 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 2.8555 | 3.5236 | 14.7108 | 16.2416 | 14.7108 | 16.2416 | 574.3507 | 921.5354 |  | 0
SUMME Positionen LB-H |  |  | 27 | [19 empty] | Lohnstd. Baust.: |  | 350.8346 | 466.0376 |  |  |  | 0
[23 empty] | Durchschn. AW: |  | 12.9939 | 17.2607 | Deckung: |  | ---
[27 empty] | (1) Basis: | 2020-05-01
3. Bearbeiten und Verlegen von Stabstahl im Tiefbau | [29 empty] | Prüftabelle Version 2
3.1 Aufwandswerte für das Verlegen von Stabstahl nach Positionen der LB-VI (V. 4) | [20 empty] | AW für S+B (Std/to) |  | AW für Verlegen (Std/to) |  | Verlegeaufwand (Gesamtstunden) |  | EHP- LOHN1 (schneiden, biegen, verlegen) |  | EHP-Lohn gem Angebot | Unter-/ Über-deckung
Position | Beschreibung |  | Menge [in Tonnen] | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 26 mm | 30 mm | 36 mm | 40 mm | Summe | DN | AW-S | AW-V | M-Fakt | Faktor Int. 1 | Faktot Int. 2 | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis
LG 31 | Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten
3102 | Bewehrung
310201B | Betonstahl B550B Bauteil | Eben, dünn, zB Decken | 1 | 0% | 0% | 60% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.3035 | 2.65 | 11.2 | 1.15 | 0.9 | 1.1 | 2.8401 | 3.5046 | 11.4645 | 14.2998 | 11.4645 | 14.2998 | 471.5312 | 833.1407 |  | 0
|  | Eben, massiv, zB Fund.platten | 1 | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100% | 16.5867 | 2.5125 | 10.05 | 1.15 | 0.6 | 0.95 | 2.6928 | 3.3228 | 6.8582 | 11.0817 | 6.8582 | 11.0817 | 320.7536 | 678.5138 |  | 0
|  | Eben, dünn, senkrecht | 1 | 0% | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11.0984 | 3.475 | 13.7 | 1.15 | 0.75 | 1 | 3.7243 | 4.5957 | 11.6863 | 15.9015 | 11.6863 | 15.9015 | 512.9273 | 964.2907 |  | 0
|  | Eben, massiv, senkrecht | 1 | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15.5347 | 2.5 | 9.8 | 1.15 | 0.75 | 0.95 | 2.6794 | 3.3062 | 8.3595 | 10.8061 | 8.3595 | 10.8061 | 367.5052 | 665.2164 |  | 0
|  | 3-D Form, dünn, zB Kastenform | 1 | 0% | 80% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10.6969 | 3.725 | 14.3 | 1.15 | 1 | 1.2 | 3.9922 | 4.9263 | 16.2641 | 19.9175 | 16.2641 | 19.9175 | 667.5022 | 1162.8759 |  | 0
|  | 3-D Form, massiv, zB Tragwerk | 1 | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 60% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100% | 21.1174 | 2.275 | 8 | 1.15 | 0.8 | 1 | 2.4382 | 3.0087 | 7.279 | 9.2856 | 7.279 | 9.2856 | 324.0977 | 580.694 |  | 0
|  | Stabförmig, dünn, zB Säule | 1 | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11.2579 | 3.25 | 13.2 | 1.15 | 0.9 | 1.05 | 3.4832 | 4.2981 | 13.5117 | 16.0872 | 13.5117 | 16.0872 | 561.0217 | 956.5313 |  | 0
|  | Stabförmig, massiv, zB Säule | 1 | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 18.2898 | 2.45 | 9.4 | 1.15 | 0.7 | 0.95 | 2.6258 | 3.2401 | 7.4838 | 10.365 | 7.4838 | 10.365 | 337.8437 | 641.7919 |  | 0
|  | Gekrümmt | 1 | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11.6749 | 3.1 | 12.8 | 1.15 | 1.3 | 1.7 | 3.3224 | 4.0997 | 18.9255 | 25.2567 | 18.9255 | 25.2567 | 725.2341 | 1358.3236 |  | 0
310201D | Betonstahl B550A Bauteil | wie 310201B
LG 66 | Betonarbeiten UT
6608 | Bewehrung
660802A | Betonstahl, Sorte B550B, Stab, Gewölbe |  | 1 | 0% | 0% | 20% | 45% | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.6265 | 2.5375 | 10.45 | 1.15 | 1.2 | 1.4 | 2.7195 | 3.3558 | 14.9978 | 17.8323 | 14.9978 | 17.8323 | 578.0967 | 984.0117 |  | 0
660803A | Betonstahl, Sorte B550B, Stab, Sohle |  | 1 | 0% | 0% | 20% | 45% | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.6265 | 2.5375 | 10.45 | 1.15 | 0.95 | 1.3 | 2.7195 | 3.3558 | 11.8733 | 16.5586 | 11.8733 | 16.5586 | 479.7109 | 926.7063 |  | 0
660804A | Betonstahl, Sorte B550B, Stab, ZWD/TW |  | 1 | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12.8448 | 2.65 | 11.6 | 1.15 | 1.1 | 1.2 | 2.8401 | 3.5046 | 15.261 | 16.9669 | 15.261 | 16.9669 | 591.0745 | 953.1343 |  | 0
660805A | Betonstahl, Sorte B550B, Stab, sonst. |  | 1 | 0% | 0% | 20% | 45% | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.6265 | 2.5375 | 10.45 | 1.15 | 1.4 | 1.7 | 2.7195 | 3.3558 | 17.4975 | 21.6535 | 17.4975 | 21.6535 | 656.8054 | 1155.9277 |  | 0
SUMME Positionen LB-VI |  |  | 13 | [19 empty] | Lohnstd. Baust.: |  | 161.4622 | 206.0123 |  |  |  | 0
[23 empty] | Durchschn. AW: |  | 12.4202 | 15.8471 | Deckung: |  | ---
[27 empty] | (1) Basis: | 2020-05-01
Tabellen für das Überprüfen von Aufwandswerten (Zeitansätze) und Lohnkosten von Bewehrungsarbeiten
Die nachfolgenden Tabellen dienen zur Prüfung der Preisangemessenheit des Preisanteils Lohn von möglichen LV-Positionen für Bewehrungsarbeiten. Es ist jeweils eine Bandbreite („von“, „bis“) für die Aufwandswerte (AW), getrennt in Schneiden und Biegen (S+B) sowie Verlegen (V) von Baustahl, angegeben. Diese Aufwandswerte werden mit dem Mittellohnpreis (auch für diesen ist eine Bandbreite hinterlegt) multipliziert um zu einer Bandbereite für einen angemessenen Einheitspreisanteil LOHN zu gelangen.
Hinweis: Die Ergebnisse werden durch Zufallszahlen bei jeder Neuberechnung etwas verändert. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass jede Kalkulation etwas Besonderes ist, das Ergebnis einer Kalkulation von vielen Einflüssen, nicht zuletzt von der subjektiven Einschätzung der Kalkulierenden abhängt, und daher die dargestellten Werte nur Richtwerte sein können. Es werden sich allerdings die Kosten mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der dargestellten Bandbreite bewegen.
Im Einheitspreisanteil Lohn ist sowohl der Lohnaufwand für Schneiden und Biegen, als auch für das Verlegen enthalten. Der verwendete Mittellohnpreis für Schneiden und Biegen enthält auch anteilige Deckungsbeiträge für die Biegerei. Es kann der Lohnaufwand für Schneiden und Biegen oder auch die erforderlichen Deckungsbeiträge für die Biegerei auch im Anteil Sonstiges kalkuliert sein. Bei der Interpretation eines Vergleiches von Angebotspreisen (Einheitspreisanteil Lohn) mit den vorliegenden Berechnungen ist dieser Umstand gegebenenfalls zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden sich Positionen aus der LB-H (Hochbau; siehe Kapitel 2) bzw der LB-VI (Verkehrsinfrastruktur; siehe Kapitel 3). Die hellgrün hinterlegten Felder sind Eingabefelder. Es können Positionsmengen sowie die angebotenen (zu überprüfenden) Einheitspreisanteile LOHN eingetragen werden. Werden Mengen und die angebotenen Einheitspreisanteile LOHN zu den einzelnen Positionen angegeben, erfolgt, wenn Angebotspreise außerhalb der errechneten Bandbreite liegen, eine Berechnung der Höhe der Unter- bzw Überdeckung. Ist die errechnete Summe der Über-/Unterdeckung je Position negativ sollte das den Prozess der vertieften Angebotsprüfung, und daher insbesondere auch eine Nachfrage beim Bieter, auslösen.
Die Gesamtkosten für Bewehrungsarbeiten setzen sich im Wesentlichen aus den (1) Materialkosten, (2) den Kosten für Schneiden und Biegen, (3) den Kosten der Biegerei, (4) den Transportkosten zur Baustelle, (5) den Kosten für das Manipulieren und Verlegen vor Ort, (6) den Gemeinkosten der Baustelle sowie (7) dem Gesamtzuschlag zusammen. Die dargestellten Werte berücksichtigen bis auf die Materialkosten (1) und die Transportkosten (4) alle angeführten Kosten. Gemeinkosten (6 und 7) sind über die Höhe des angesetzten Mittellohnpreises für Schneiden und Biegen bzw Verlegen anteilig berücksichtigt.
Zu Kapitel 1: Verlegen von Baustahlmatten: In der Tabelle 1 ist ein allfälliger Aufwand für das Schneiden im Aufwandswert für Verlegen bereits berücksichtigt.
Zu Kapitel 2: Bearbeiten und Verlegen von Stabstahl im Hochbau:
In Tabelle 2.0 können Randbedingungen des Hochbau-Bauwerks, welche Einfluss auf die Aufwandswerte haben, angegeben werden.
In Tabelle 2.1 finden sich Positionen nach Durchmessergruppen.
In Tabelle 2.2 finden sich Positionen der LB-H.
Zu Kapitel 3: Bearbeiten und Verlegen von Stabstahl im Tiefbau: In Tabelle 3.1 finden sich Positionen nach Durchmessergruppen.
Verfasser der vorliegenden Prüfblätter:
Univ. Prof. DI Dr. Andreas Kropik
TU Wien, Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement (www.ibpm.at) und Bauwirtschaftliche Beratung GmbH (www.bw-b.at)
Hinweis: Die Tabellen sind das Ergebnis einer Forschungsreihe. Sie hat das Ziel den Anwendern ein handhabbares Instrument zur (vertieften) Preisprüfung nach dem BVergG zur Verfügung zu stellen. Die Aufwandswerte wurden im Rahmen dieser Forschung mit Erfahrungswerten des Güteschutzverband für Bewehrungsstahl (http://www.gueteschutzverband.at) abgeglichen.
Wissenswertes und Informatives zur Kalkulation findet sich auch im Buch Kropik, Baukalkulation, Kostenrechnung und B 2061. Die Regelungen der ÖNORM B 2061 Ausgabe 2020 sind berücksichtigt. Information dazu siehe www.bauwesen.at.

## Basiswerte (hidden)
LOHN | Basiswerte |  | Rechenwerte |  |  | Gelb = Veränderbare Stammdaten; Rechenwerte
| von | bis
S+B | 40 | 53 | 38.92 | 54.1554 |  | Einflussfaktoren Allgemein |  | Faktor |  |  | Einflussfaktoren auf die Position
V | 32 | 44 | 31.488 | 44.99 |  | Für den Anwender wählbar! |  | Verlegen | S+B | MLP-V
|  |  | Verlegen |  | S+B | Bauwerksart | 1: Wohnbau | 1.1 | 1 |  |  |  |  | Faktor
| kg/m | m/to | Std/to | Std/m |  |  | 2: Büro- oder Schulbau | 1.05 | 1 |  | Positionsmenge | bis 1 to | 1 | 1.15
8 mm | 0.39 | 2564.1026 | 18 | 0.00702 | 5 |  | 3: Industriebau | 0.95 | 1 |  |  | 1 - 5 to | 5 | 1.05
10 mm | 0.62 | 1612.9032 | 15 | 0.0093 | 4 |  | 4: Ingenieurbau | 1 | 1 |  |  | 5 -10 to | 10 | 1
12 mm | 0.89 | 1123.5955 | 12 | 0.01068 | 2.75 | [6 empty] | über 10 |  | 0.98
14 mm | 1.21 | 826.4463 | 11 | 0.01331 | 2.5
16 mm | 1.58 | 632.9114 | 9 | 0.01422 | 2.5 | Bauteilform | 1: Eher feingliedrig (filigran) | 1.1 | 1 |  | Weiter Anpassungen in der Positionskakulation
20 mm | 2.47 | 404.8583 | 8 | 0.01976 | 2.25 |  | 2: Durchschnitt | 1 | 1 |  | enthalten;
26 mm | 4.17 | 239.8082 | 7 | 0.02919 | 2.25 |  | 3: Eher grobgliedrig (massig) | 0.9 | 1 |  | Faktor "Int 1" beeinflusst den unteren Wert.
30 mm | 5.55 | 180.1802 | 6 | 0.0333 | 2 | [5 empty] | Faktor "Int 2" beeinflusst den oberen Wert.
36 mm | 7.99 | 125.1564 | 9 | 0.07191 | 2
40 mm | 9.86 | 101.4199 | 9 | 0.08874 | 1.75 | Gebäudegeometrie | 1: Normal (gerade Stäbe>80%) | 1 | 1
[7 empty] | 2: Normal (gerade Stäbe <80%) | 1.05 | 1.05
Matten |  |  | 11 |  |  |  | 3: Komplex (komplizierte Biegeformen) | 1.2 | 1.15
| Hochrechnung der Basiswerte der Lohnkosten (Zeilen B3 bis C4) |  |  |  |  | Zubringmöglichkeit | 1: Händisch | 1
[7 empty] | 2: Händisch und Kran | 1
| Basis der Werte: |  | 2020-05-01 | 100% |  |  | 3: Kran beigestellt | 1
| Heute |  | 2020-09-23 |  |  |  | 4: Kran eigener | 1
| Jahre |  | 0
| Veränderung pro Jahr |  | 2%
|  |  |  | 100% |  | Arbeitszeit | 1: Normal-AZ | 1 |  | 1
| Anpassung der Rechenwerte |  |  | 0% | (D3 bis E4) |  | 2: Tag- und Nacht | 1 |  | 1
| Hochgerechnet auf |  | 2020-05-01
[6 empty] | Witterung | 1: ganzjährig | 1
[7 empty] | 2: ohne Winterarbeit | 1
[6 empty] | Projektgröße | 1: bis zu 10 to | 1
[7 empty] | 2: 10 bis 50 to | 1
[7 empty] | 3: 50 bis 500 to | 1
[7 empty] | 4: über 500 to | 1

## Diverses (hidden)
7.85
| DM | kg/m | m/to | Gewichts-anteile | kg | lfm
8 mm | 8 | 0.39458 | 2534.3144 | 0% | 0 | 0
10 mm | 10 | 0.61654 | 1621.9612 | 0% | 0 | 0
12 mm | 12 | 0.88781 | 1126.3619 | 33.3% | 333 | 375.0785
14 mm | 14 | 1.2084 | 827.5312 | 33.3% | 333 | 275.5679
16 mm | 16 | 1.5783 | 633.5786 | 33.4% | 334 | 211.6153
20 mm | 20 | 2.4662 | 405.4903 | 0% | 0 | 0
26 mm | 26 | 4.1678 | 239.9351 | 0% | 0 | 0
30 mm | 30 | 5.5488 | 180.2179 | 0% | 0 | 0
36 mm | 36 | 7.9903 | 125.1513 | 0% | 0 | 0
40 mm | 40 | 9.8646 | 101.3726 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 1000 | 862.2617
[5 empty] | durchschn kg pro lfm | 1.1597
[5 empty] | durchschnittl DM | 13.7152
| WB | IB | Ing.Bau | Schwierigkeit
Gerade | 67% | 39% | 56% | 125%
einfach | 26% | 42% | 24% | 100%
kompliziert | 7% | 19% | 20% | 75%
| 83.75% | 48.75% | 70%
| 26% | 42% | 24%
| 5.25% | 14.25% | 15%
| 115% | 105% | 109%